Требования пожарной безопасности в быту «Отопление»

В рамках проведения надзорно-профилактической операции с условным наименованием «Отопление» ОНД и ПР Темрюкского района просит граждан соблюдать обязательные меры пожарной безопасности в быту. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- Использовать дрова, длина которых превышает размер топки;

- Топить печи с открытыми дверцами;

- Перекаливать печи;

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за растопкой детям;

- Топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70х50 см, располагаемым длинной стороной перед дверцей печи;

- Сушить одежду и другие вещи на печи;

- Мебель должна находиться в 1,5 метрах от печи.

При эксплуатации электронагревательного оборудования запрещается:

- Включать одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы;

- Пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;

- Допускать использования горючих абажуров на электролампах;

- Оставлять включенные в сеть электроприборы без присмотра;

- Оставлять включенными электроприборы после их использования.

Обо всех выявленных случаях открытого горения незамедлительно сообщать в пожарную охрану со стационарного телефона по номеру «01» или с мобильного, набрав «101».

Инспектор ОНД и ПР

Темрюкского района	Р.Э. Коваль