ЭТО НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

Осторожно газ!

Запах газа в квартире

- Отключите газ, распахните окна.

- Удалите из квартиры всех.

- Обесточьте ее.

- Выдерните телефонный шнур из розетки.

- Закрыв за собой дверь квартиры (дома), по телефону вызовите аварийную газовую службу.

- Дождитесь ее прибытия на улице.

Запах газа в подъезде

- Определите место утечки газа,

- Проветрите лестничную клетку.

- Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд об опасности.

- Позвоните в аварийную газовую службу.

- Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

Не пользоваться открытым огнем, курить;

Не пользоваться лифтом;

Не нажимать на кнопку электрозвонка;

Не звонить по телефону при запахе газа;

Не включать/выключать свет;

Не включать/выключать электроприборы

газовая служба – 04, 104