## Приложение
Приложение № 2 к распоряжению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 27.04.2015 № 35-р
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Номенклатура: на приобретение оборудования системы оповещения (электрическая сиренаС -28 или эквивалент, С-40 или эквивалент, Мегафон ручной)
№ п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД* | Товарный знак** | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Начальная (максимальная) цена по позиции, руб.
[6 empty] | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Оборудование системы оповещения (электрическая сирена ) | 32.30.43.710 | С-28 или эквивалент | шт. | 2 | Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса,дБ | не менее 90 | 54200
[6 empty] | Частота звуковых колебаний,Гц | 400-450
[6 empty] | Электродвигатель, тип | АИР.71А2У3
[6 empty] | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0.75
[6 empty] | Номинальная частота вращения,об/мин | 3000
Характеристика питающей сети:
[6 empty] | ток переменный | 50Гц
[6 empty] | трехфазный | 380/220 В
[6 empty] | Номинальный диаметр рабочего колеса,мм | 280
[6 empty] | Номинальная высота рабочего колеса,мм | 110
Габаритные размеры электросирены,мм:
[6 empty] | высота | 430
[6 empty] | диаметр | 325
[6 empty] | масса,кг, | не более 18
2 | Оборудование системы оповещения (электрическая сирена ) | 32.30.43.710 | С-40 или эквивалент | шт. | 2 | Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колева,дБ | более 120 | 69204
[6 empty] | Частота звуковых колебаний,Гц | 400-450
[6 empty] | Номинальное напряжение,В | 380 +/- 10%
[6 empty] | Потребительская электрическая мощность,кВт. | не более 3
[6 empty] | Номинальный диаметр рабочего колеса,мм | 400
[6 empty] | Номинальная высота рабочего колеса,мм | 110
[6 empty] | Номинальная частота вращения,об/мин | 3000
Габаритные размеры электросирены,мм:
[6 empty] | высота | 540-645
[6 empty] | диаметр не более | 740
[6 empty] | масса,кг, | не более 45
3 | Оборудование системы оповещения (мегафон ручной ) | 32.30.43.710 | мегафон ручной | шт. | 2 | Мощность | 15 -25 Вт | 13400
[6 empty] | Тип питания, батареи | С, 6-8 шт.
[6 empty] | Длительность работы батарей | 5-6 час
[6 empty] | Эфективная дальность | 600-900 м
Габаритные размеры ,мм:
[6 empty] | высота | 340 -355 мм
[6 empty] | диаметр | 210 -240 мм
[6 empty] | масса,кг, | 1,45-1,68
Дополнительные функции:
Сирена
Разъемы для USB, SD/MMC, AUX
Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | [7 empty] | 136804
*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007
** Требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя устанавливается только в случае, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. (ч. 1 статьи 33 44-ФЗ).