АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2017 № 167 станица Вышестеблиевская

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования населенных пунктов на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (Приложение № 1).

2. Начальнику общего отдела администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (Л.Н. Бедакова) обнародовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Н.Д. Шевченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Вышестеблиевского сельского

поселения Темрюкского района                                                         П.К. Хаджиди

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 23.10. 2017 № 167

Перечень первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря

| Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт) |
| --- | --- |
| Емкость с водой (апрель – октябрь) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Ведро металлическое | 2 |
| Топор | 1 |
| Багор | 1 |
| Ящик с песком | 1 |
| Лестница приставная | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в местах доступных для использования в случае пожара

Заместитель главы Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкского района                                       Н.Д. Шевченко